总  说  明

工程名称：江苏盐城凯金新能源220千伏业扩配套项目土建部分工程

工程概况：1、本工程建设地点位于盐城市滨海县滨海港经济区境内，主要涉及曙东～凯金220 千伏架空线路工程及220 千伏电缆线路等工程。 2、工程量清单编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）、2014年《江苏省建筑与装饰工程计价表》、2014年《江苏省安装工程计价表》、2014年《江苏省市政工程计价表》及《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及相关政策文件规定。 3、价格依据:主要材料价格参照《盐城市工程造价信息》2025年第12月份发布的价格，部分特殊材料根据市场询价确定。人工费取费标准执行苏建函价〔2025〕273号文。 4、施工现场情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等由投标人自行前往现场踏勘确认。 5、本工程使用商品砼，泵送或非泵送投标人自行考虑，输送方式结算时不调整。本工程使用预拌砂浆。 6、招标清单中土方类别为综合各类土，各投标人报价时应当通过踏勘施工现场自行确定，结算时不调整。现场土方开挖与回填时，土方场内调运或场外调运及运距由投标人自行确定，结算时不调整。 7、施工产生的且影响后续施工（或影响使用功能）的障碍物拆除费用，请考虑到报价中，结算时不另计费用。 8、投标人须根据设计图纸、工程量清单、相关施工规范综合考虑施工报价，上述因施工规范及技术规格要求可能增加的工程费用投标人报价时需综合考虑到投标报价中，结算时不额外增加费用。本工程量清单项目特征中虽未列明但根据设计图纸、施工规范及通用做法为完成该清单项而必须实施的工作内容，均由投标人自行考虑在投标报价中。