## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：事故池、污水预处理区 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
事故池
1 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20水泥混凝土 | m3 | 300.87
2 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:1:1砂石换填 | m3 | 8.74
3 | 010501006001 | 设备基础 | 1.部位：水泵基础 2.混凝土种类:预拌砼 3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 4.67
4 | 010501004001 | 池底板 | 1.混凝土种类:预拌砼 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级S8 3.含底板及集水坑 | m3 | 387.43
5 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级S8 3.此处不区分层高，投标单位综合考虑报价 | m3 | 10.21
6 | 010504001001 | 池壁 | 1.混凝土种类:预拌砼 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级S8 3.含池壁及加腋 | m3 | 170.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：事故池、污水预处理区 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 010505001001 | 池顶板 | 1.混凝土种类:预拌砼 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级S8 3.含池顶板及框架梁 | m3 | 119.48
8 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ12以内 HRB400 2.此处报价不区分层高，投标单位综合考虑报价 3.钢筋连接方式，投标单位综合考虑在报价内 | t | 18.291
9 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ25以内 HRB400 2.此处报价不区分层高，投标单位综合考虑报价 3.钢筋连接方式，投标单位综合考虑在报价内 | t | 77.007
10 | 010512008002 | 钢盖板 | 1.规格：1000mm*1000mm 2.4mm厚304不锈钢盖板制作安装 | 块 | 2
11 | 010606008002 | 不锈钢爬梯 | 1.304不锈钢爬梯制作安装 | t | 0.3
12 | 011002002001 | 防腐砂浆面层 | 1.部位：水池内外面、柱面、内外顶面 2.面层、厚度：刷聚合物水泥砂浆2道 | m2 | 2452.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：事故池、污水预处理区 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
13 | 010904004001 | 止水带 | 1.止水带材料种类:钢板止水带 2.施工缝采用平口缝并设置4mm厚,200mm宽钢板止水带,钢板接头用2-M5螺栓连接 | m | 113.5
14 | 010507007001 | 二次灌浆 | 1.部位:柱脚 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C40细石混凝土 | m3 | 0.04
15 | 010516001001 | 地脚螺栓 | 1.类型：地脚螺栓 2.材质：Q235B 3.规格型号：详见图纸 4.含地脚螺栓及配套双螺母采购安装 | t | 0.007
16 | 040601030001 | 井、池渗漏试验 | 1、包含渗漏试验所有工序发生的的一切费用（水费、预留套管封堵、拆除、池水排放等人、材、机械、检验），并确保试验达到相应的验收规范标准。 2.按水池容积计算工程量 3.其他详见图纸设计要求 | m3 | 2156.94
污水预处理区
17 | 010501001003 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20水泥混凝土 | m3 | 194.01
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：事故池、污水预处理区 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
18 | 010501004002 | 池底板 | 1.混凝土种类:预拌砼 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级S8 3.含底板 | m3 | 217.54
19 | 010504001002 | 池壁 | 1.混凝土种类:预拌砼 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级S8 3.含池壁及加腋 | m3 | 218.91
20 | 010505001002 | 池顶板 | 1.混凝土种类:预拌砼 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级S8 3.含顶板及框架梁 | m3 | 59.82
21 | 010507007003 | 其他构件 | 1.混凝土种类:预拌砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.43
22 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ12以内 HRB400 2.此处报价不区分层高，投标单位综合考虑报价 3.钢筋连接方式，投标单位综合考虑在报价内 | t | 9.251
23 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ25以内 HRB400 2.此处报价不区分层高，投标单位综合考虑报价 3.钢筋连接方式，投标单位综合考虑在报价内 | t | 80.399
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：事故池、污水预处理区 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
24 | 010512008001 | 钢盖板 | 1.规格：1000mm*1000mm 2.4mm厚304不锈钢盖板制作安装 | 块 | 19
25 | 010606008001 | 不锈钢爬梯 | 1.304不锈钢爬梯制作安装 | t | 2.85
26 | 011002002002 | 防腐砂浆面层 | 1.部位：水池内外面、内外顶面 2.面层、厚度：刷聚合物水泥砂浆2道 | m2 | 2265.17
27 | 010904004002 | 止水带 | 1.止水带材料种类:钢板止水带 2.施工缝采用平口缝并设置4mm厚,200mm宽钢板止水带,钢板接头用2-M5螺栓连接 | m | 149.8
28 | 040601030002 | 井、池渗漏试验 | 1、包含渗漏试验所有工序发生的的一切费用（水费、预留套管封堵、拆除、池水排放等人、材、机械、检验），并确保试验达到相应的验收规范标准。 2.按水池容积计算工程量 3.其他详见图纸设计要求 | m3 | 1181.28
分部分项合计
措施项目
29 | 011701006001 | 脚手架 | 1.搭设方式:脚手架搭拆 2.搭设高度:5m以内 3.脚手架材质:焊接钢管 | m2 | 834.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：事故池、污水预处理区 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
30 | 011706002002 | 排水、降水 | 1.机械规格型号:投标人综合考虑，结算时不调整 2.降排水管规格:投标人综合考虑，结算时不调整 | 项 | 1
31 | 010202006001 | 基坑边坡钢板桩支护 | 1、基坑边坡钢板桩支护应由有专业资质的单位出具具体的边坡支护措施,并经专家会审论证后方可施工。投标单位根据现场实际情况及自身施工水平综合报价，综合单价包含完成边坡支护的全部工作内容 | t | 55
32 | 011702001004 | 基础 模板 | 1.基础类型:垫层模板 | m2 | 95.83
33 | 011702001005 | 基础 模板 | 1.基础类型:设备基础 | m2 | 11.52
34 | 011702001002 | 基础 模板 | 1.基础类型：池底板模板 | m2 | 126.72
35 | 011702002001 | 矩形柱 模板 | 1.类型：矩形柱模板 2.矩形柱不区分高度、截面大小，造成的费用增加，施工单位综合考虑在报价中 | m2 | 82.08
36 | 011702011001 | 直行墙 模板 | 1.类型：池壁模板 | m2 | 2048.29
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：事故池、污水预处理区 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
37 | 011702014001 | 有梁板 模板 | 1.类型：池顶板 2.支撑高度:不区分高度，造成的费用增加，施工单位综合考虑在报价中 | m2 | 1021.95
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：事故池、污水预处理区 |  |  |  | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 3.1
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.84
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：事故池、污水预处理区 |  |  |  | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：事故池、污水预处理区 |  |  |  | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
15 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：事故池、污水预处理区 |  | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 121515.45 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 121515.45 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：事故池、污水预处理区 |  | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 项 | 121515.45
合 计 |  |  |  | 121515.45
表—12—1

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：事故池、污水预处理区 |  |  |  |  | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：事故池、污水预处理区 |  |  | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13