盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程

工程量清单编制说明

一、工程概况

1、建设单位：江苏荣瀚仓储有限公司；

2、工程名称：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程；

3、建设地点：江苏省盐城市滨海县；

4、工程范围：土建工程、安装、设备工程，具体详见图纸及工程量清单。

5、计划工期：150日历天；

6、现场及交通运输情况：各投标人自行踏勘现场。

二、编制依据

1、建设单位提供的设计图纸电子版。

2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《工程量清单项目计量规范》(2013-江苏)、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007）、《江苏省建设工程费用定额2014》、《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号文）、根据苏建函价[2019]178号《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》、《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》（省厅公告〔2019〕第19号）。

三、编制责任

委托方：对提供资料的真实性、合法性、完整性负责。

受托方：对控制价编制报告的真实性、合法性负责。

四、编制说明

1、一般说明

（1）施工现场情况：以现场踏勘情况为准。

（2）交通运输情况：以现场踏勘情况为准。

（3）环境保护要求；满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

（4）本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》和相应计算规范的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》要求执行。

（5）工程量清单中的每一个项目，都需填入综合单价及合价；不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算。

（6）本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图、按照“工程量计算规范”的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据。

（7）工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。

（8）分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法制作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

（9）投标人必须充分踏勘现场，了解现场实际情况，自行考虑材料运输及堆场、机械进退场所必须的临时道路，综合考虑到报价中，结算时不予调整。

（10）各投标单位自行考虑施工期间人工、材料、机械价格调整的相关因素后综合报价，结算时综合单价不予调整。（招标文件另有约定除外）

（11）投标人应先到需施工的现场勘查以充分了解其施工环境，工地位置及任何其他足以影响承包价及工期的情况，招标人对于现有的施工环境条件将不增加任何投入，投标人自行考虑并计入投标价内。

（12）当清单项目特征描述的内容不全时，应结合设计图纸，并应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求，所产生的费用计入投标报价中；清单特征中未描述的，但计价规范中、设计图纸注明的工程内容，承包人在报价中应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中，结算时不调整清单综合单价。

（13）工程量清单中每一综合单价均应包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及现行取费中的有关费用、有关文件规定的调价以及根据本招标文件要求的风险金等全部费用，请投标人自行综合考虑，结算时不予调整。

（14）工程验收交付前所发生的工程费用（如建筑物的看管，成品保护等费用），均须计入投标报价中。

（15）投标人根据招标文件给定的工期，且应充分考虑本工程所处地区的自然气候、人文地理条件、政府政策性调整等可估计的原因导致的工期影响，自行测算各项赶工费用，计入报价，一旦中标，不再调整此类赶工费用。

（16）如投标人需相关单位及部门配合，配合费综合考虑在投标报价中，结算时不予调整。

（17）对于总价措施项目除安全文明施工费按规定的费率调整外，其余总价措施项目请投标人在报价中充分考虑，结算时不得调整。

（18）单价措施项目工程量为1的项目，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得另行增加其它费用。

（19）投标人须对清单各条目进行完整性报价，综合单价为完成各清单项目所有内容的费用（包含但不限于项目特征描述的工艺、做法）。

（20）投标人应对清单中的每一个项目进行报价（包括综合单价及合价），如漏报或少报项目，则视为其费用已含在其它项目的综合单价或合价中，结算时不调整。

（21）已完成的成品及需要保护的部位应做保护，费用综合考虑在报价中；工程交付界面经保洁后须达到洁净整齐，不得有烂尾工程部位，工程质量符合设计标准及业主要求。

（22）水、电费：施工用水电费及生活用水电费用含在综合单价中，不另行计算。

2、特殊说明

本工程含专业工程暂估价（不含规费税金） 2784430.10 元，暂列金（不含规费税金） 8899317.29 元。

3、补充说明

（1）投标人应根据本招标工程的具体情况和投标人的自身情况，结合可能发生的施工现场外部费用，一次性地报出本招标工程的措施费和其它项目费。凡属于措施项目，而投标人未作相应报价的，将被认为投标人已经在投标报价的其它列项中作了相应的考虑。投标人所报的此类费用是合同制约的固定包干费用，除非合同另有约定，其它任何情况下不予调整。

（2）分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、施工说明、技术措施表及相关标准图集，组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用，清单描述不能作为投标人漏项、漏序的借口；清单项目描述与图纸不一致处，以清单为准。

（3）本说明为招标文件的重要组成部分，投标单位需仔细阅读每一条款，做出合理报价。

（4）所有砂浆均采用预拌砂浆。

（5）室外附属工程中室外地坪-其他道路工程量暂按14119.04m2。

（6）制冷机组及换热器、废气处理设备基础不在本次编制范围内。

（7）1000KW柴油发电机及配套设施不在本次编制范围内。