勘察设计任务书

一、项目基本情况

1、项目名称：射阳县临海镇、长荡镇供水改造工程

2、项目类别：市政给水工程

3、代建单位：射阳县农业水利投资开发集团有限公司

4、项目内容：

本次工程改造范围包括：新建临海增压站1座，规模1.75万m3/d，千秋增压站改造，增加水泵及配套自控设施，同步实施千秋增压站前并行供水主管15.05km；新建兴桥增压站1座，规模3.2万m3/d，盘湾增压站改造，增加水泵及配套自控设施，同步实施兴桥增压站前并行供水主管9.7km；长荡镇调节池改造1项，麦芽厂供水管敷设DN300-1.5km 等。

工程设计执行《室外给水设计标准》（GB50013－2018）以及地方相关规范、标准及规定。

5、总投资约8822万元。

二、项目范围及依据

1、编制范围

本工程编制范围为射阳县临海镇、长荡镇供水改造工程方案设计、初步设计及概算、施工图设计。工程测量包括地面测量，水域测量主要涉及管线穿越的部分河道，地下管线测量，岩土工程勘察。

2、设计依据及规范

（1）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）

（2）《城市供水管网漏损控制及评定标准》（CJJ92-2016）

（3）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

（4）《城市给水工程项目建设标准》（建标120-2009）

（5）《城镇给水厂附属建筑和附属设备设计标准》（CJJ41-91）

（6）《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）

（7）《城市给水工程项目规范》（GB55026-2022）

（8）《室外给水设计标准》（GB50013－2018）

三、勘察设计成果要求

各阶段设计成果应符合国家规定的《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2025年版）》及招标人相关出图标准要求，并应完成招标人和相关审查部门的阶段性审查意见所提出的修改工作。

包括初设合计文件审查、施工图审查。勘察设计单位提供给招标人的设计成果必须保证其完整性和准确性。

四、提交的成果

1、勘察成果

满足勘测深度的各类成果报告、资料和电子文件（注意各勘测成果电子文件的兼容性）。

（1）工程勘察成果报告书（成品）；

（2）工程勘察数据成果表（成品）；

（3）工程勘察相关图纸（成品）；

（4）工程勘察成果及资料的电子文件。

2、设计成果

设计文件必须达到现行的有关设计规范、技术标准的要求须满足审查、报批要求。

（1）初步设计设计及概算：

（2）项目施工图设计图纸；

（3）成果及资料的电子文件。

- 五、关键控制点

- 施工图设计方案要从合理、经济、可行、节能等多个标准统筹综合考虑，进一步细化优化。提供时间节点详见招标文件中具体要求。

- 六、其它约定

勘察设计单位应对本项目成立项目组，并指派项目负责人列出名单报招标人备案。该负责人应保持通讯畅通，负责协调设计过程和现场施工中的全过程事务。