[bookmark: RANGE!A1:G33]省公安厅侦查中心项目投标分项报价汇总表

	序号
	分项工程
	工作范围、内容及要求
	招标限价（万元）
	投标报价（万元）

	
	
	
	
	

	一
	总  价
	施工图设计费+建筑安装工程费（二+三）
	1556.05
	

	二
	施工图设计费
	按初步设计结合现场实际情况进行施工图设计，并通过施工图评审（含评审费），具体设计内容详见设计任务书
	23.00
	

	三
	建筑安装工程费
	省公安厅侦查中心项目
（1+2+3+4+5+6+7）
	[bookmark: _GoBack]1533.05
	

	1
	拆除工程
	28.12
	

	1.1
	拆除工程
	拆除工程
	工作范围：包括但不限于本项目装修改造所涉及的土建及安装所需拆除内容。
工作内容包括但不限于以下内容：
一、投标人自行踏勘现场，根据招标图纸及项目改造需求拆除相关部位。如需无损伤或保护性拆除部位，请投标人自行考虑报价。
二、建筑垃圾处置：拆除垃圾及时清理外运。垃圾处置车辆运输费用、保洁费用、渣土费、土场费用、再生资源利用处置费及其他所有相关费用。
三、因拆除造成主体结构、装饰层、物品损坏，由投标人负责修复。
4、 包含相关施工措施费、风险费等为完成本项目的一切费用；
具体要求详见招标文件。
	28.12
	

	2
	加固工程
	5.41
	

	2.1
	加固工程
	加固工程
	工作范围：包括但不限于本项目LED部位加固。
工作内容包括但不限于以下内容：
投标人自行踏勘现场，根据招标图纸及项目改造需求必须加固相关部位及相关施工措施费、风险费等为完成本项目的一切费用；具体要求详见招标文件。
	5.41
	

	3
	建筑工程
	119.30
	

	3.1

	建筑工程
	建筑工程
	工作范围：包括但不限于室内墙体、门窗、屋面、外立面、钢楼梯、室外零星等部位新建或改造等。具体范围详见招标文件。
工作内容：包括但不限于相关设备、材料的供应、制作、安装及相关施工措施费、风险费等为完成本项目的一切费用；具体要求详见招标文件。
	119.30
	

	4
	装修工程
	245.76
	

	4.1

	装修工程
	装修工程
	工作范围：包括但不限于室内隔墙、墙面、地面、顶面等部位装饰改造及因拆除恢复与新建工程部位装饰等。具体范围详见招标文件。
工作内容：包括但不限于相关设备、材料的供应、制作、安装及相关施工措施费、风险费等为完成本项目的一切费用；具体要求详见招标文件。
	245.76
	

	5
	安装工程
（5.1+5.2+5.3+5.4+5.5）
	326.23
	

	5.1
	安装改造工程
	给排水工程
	工作范围：包括但不限于给水系统、排水系统。
工作内容：包括但不限于提供相关设备、材料的供应、制作、安装、调试、维修等工作。具体要求详见招标文件。
	15.30
	

	5.2
	
	电气工程
	工作范围：包括但不限于电力、照明、应急照明、空调配电、建筑防雷接地系统等。
工作内容：包括但不限于相关设备、材料的供应、制作、安装、调试、维修等工作。具体要求详见招标文件。
	48.43
	

	5.3
	
	消防工程
	工作范围：包括消火栓系统、喷淋系统、火灾自动报警系统、排烟系统、气体灭火系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统和防火门监控系统等。
工作内容：包括但不限于提供相关设备、材料的供应、制作、安装、调试、维修等工作。具体要求详见招标文件。
	52.21
	

	5.4
	
	暖通工程
	工作范围：包括空调、新风系统、通风系统。
工作内容：包括但不限于提供相关设备、材料的供应、制作、安装、调试等工作。具体要求详见招标文件。
	109.08
	

	5.5    
	
	弱电工程
	工作范围：包括互联网综合布线系统、公安网综合布线系统、专网综合布线系统、备用插座连线系统、IP电话网综合布线系统、光纤插座连线系统、设备网综合布线系统、视频安防监控系统、建筑设备管理系统、一卡通系统和综合管路系统等。
工作内容：包括但不限于提供相关设备、材料的供应、制作、安装、调试、维修等工作。具体要求详见招标文件。
	101.21
	

	6
	变配电
	247.81
	

	6.1
	变配电
	变配电安装
	工作范围及内容：包括高低压配电系统、配电干线系统等。
工作内容：包括但不限于提供相关设备、材料的供应、制作、安装、调试、维修等工作。具体要求详见招标文件。
	219.17
	


	6.2
	
	变配电土建
	工作范围及内容：包括电缆井、排管、环网柜基础、电缆沟等
工作内容：包括但不限于相关设备、材料的供应、制作、安装及相关施工措施费、风险费等为完成本项目的一切费用；具体要求详见招标文件。
	28.64
	

	7
	智能化改造设备设施
	560.42
	

	7.1
	智能化
	智能化工程
	工作范围：包括视频指挥调度系统、指挥调度控制系统和机房工程等。
工作内容：包括提供材料的供应、制作工作。具体要求详见招标文件。
	560.42
	



