
最高投标限价编制说明
工程名称：江苏卫生健康职业学院黄山岭路校区体育艺术中心、医学临床科研实训中心项目
	一、工程概况：

1、项目名称：江苏卫生健康职业学院黄山岭路校区体育艺术中心、医学临床科研实训中心项目

2、建设单位：江苏卫生健康职业学院

3、建设地点：南京市浦口区江浦街道江苏卫生健康职业学院黄山岭路校区内
4、建设规模：本项目总建筑面积24863.59㎡，其中地上总建筑面积17869.31㎡，地下建筑面积6994.28㎡。

5、主要结构形式：框架结构

6、计划工期：详见招标文件

7、施工现场实际情况：详见招标文件

二、工程招标范围：

拆除工程、土石方工程、基坑支护工程、桩基工程、土建工程、装饰工程、人防工程、体育工艺、幕墙工程、电气工程、通风空调工程、消防工程、给排水工程、智能化工程、电梯工程、三网合一、声光电系统、室外配套工程、标识标牌等。详见招标文件说明及工程量清单。

三、工程量清单编制依据：

1、建设单位提供的东南大学建筑设计研究院有限公司设计的设计图纸、物料表及技术要求、现场情况交接表、清单编制过程中图纸疑问的设计回复。

2、中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)；《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)；《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）；《构筑物工程工程量计算规范》GB50860-2013及其他配套工程量计算规范。

3、江苏省住房和城乡建设厅苏建价（2014）448号《关于<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见》。

4、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容。

5、江苏省住房和城乡建设厅苏建价〔2016〕154号《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》及其调整文件。

6、江苏省住房和城乡建设厅〔2018〕第24号《关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》。

7、江苏省住房和城乡建设厅苏建函价〔2019〕178号《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。
8、江苏省建设工程造价管理总站苏建价函﹝2025﹞2号《关于明确材料预算价格中含税价和除税价计算方式的通知》。
9、江苏省住房和城乡建设厅〔2019〕第19号关于建筑工人实名制费用计取方法的公告。

10、江苏省住房和城乡建设厅〔2021〕第16号关于智慧工地费用计取方法的公告。

11、江苏省住房和城乡建设厅苏建函质安〔2023〕145号《关于不再计列建设工程新冠疫情防控措施费用的通知》。

12、人工工资按苏建函价〔2026〕027号文件，材料价格按2026年4月份南京市建设工程材料市场信息价格，缺项部分材料价格按市场询价，投标报价由投标人自行考虑计入。

13、江苏省地质工程勘察院提供的《江苏卫生健康职业学院黄山岭路校区体育艺术中心、医学临床科研实训中心项目勘察报告》报告编号（260105）。

14、拟定的招标文件。

15、与建设项目相关的标准、规范、技术资料以及其他相关标准图集、现行预结算文件。

16、施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

四、工程质量要求：合格。

五、暂列金额：无。

六、甲供材及暂估价材料：无。

七、专业工程暂估价：无。
八、创优及星级文明工地要求：无。

九、工程量清单编制中需说明的事项：

1、不在本次招标范围的有:体育馆篮球架、健身器材、移动看台、临时座位、医学临床科研实训中心X光模拟教室医用电动移门、活动家具、室外指示标牌、现场原有苗木移植、看台地面以上的拆除、施工场地内管线迁移、运动场高杆灯移位等内容。

2、工程量清单应与招标文件、招标项目图纸等文件结合起来查阅与理解，工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项工程特征的概述,而非是工程特征的全面描述,计价时必须按施工图纸及相关的国家规范的要求。部分设计图纸不详细的，以工程量清单为准。

3、本工程量清单的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收规范标准等要求实施完成该项工程并达到设计使用要求的所有内容，投标人应按全部内容报价。工程量清单特征描述不全时，其相关技术规范及要求应参照施工图纸和招标文件报价；清单特征中未描述的，但“13计价规范”中注明的工程内容，投标人在报价时应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中。

4、本工程所有混凝土均采用预拌商品混凝土,是否采用泵送由各投标人自行考虑，中标后不作调整，设计图纸及规范如要求掺加抗裂纤维、膨胀剂及其他外加剂，其费用含在投标报价中，中标后不作调整。

5、本工程所有砂浆均采用预拌砂浆，预拌砂浆采用干拌或湿拌由各投标人自行考虑且满足图纸设计要求，中标后不作调整，设计图纸及规范如要求掺加抗裂纤维及其他外加剂，其费用含在投标报价中，中标后不作调整。

6、各种管道孔（含水、电、燃气、电信等公共基础配套设施所涉及的管道孔洞）的预留及套管、填补及防水、金属构件与墙体连接填补及防水，管线暗埋的开槽刨沟及砼面压槽、电表箱预留（含预留木盒制作、安装、拆除、清理、洞口填缝及饰面修补等），洞口防火封堵请投标人在报价充分考虑，竣工结算时不予调整。

7、各投标人在投标报价时自行考虑扬尘污染防治措施及其费用，相关条例及处罚规定按照南京市相关文件规定执行。

8、投标人于投标前必须自行踏勘现场（包括施工现场红线范围内需要拆除的部位），充分了解并分析施工条件；工程施工所需水、电、路、渣土堆放、施工便道修建等是否满足施工需求，投标人必须根据其自身施工条件，考虑自备电源发电、场地硬化、施工便道填筑、临时占地处硬化地面拆除及外运等，招标人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的（水、电、路、渣土堆放、施工便道修建、临时占地处硬化地面拆除及外运等）增加投入的因素；由此带来对本工程工期、质量的影响，投标人自行承担责任。投标人在投标报价中予以考虑，结算时概不调整。

9、投标人根据招标文件给定的工期进行投标，且应充分考虑本工程所处地区的自然气候、人文地理条件等原因导致的工期影响、机械停滞、多次进退场、裸土覆盖、停工期间现场管理等，自行考虑相关措施，所有费用计入报价，包干使用，一旦中标，不再调整此类费用。

10、投标人必须综合考虑政府行政管理部门的有关政府性要求综合考虑可能产生的相关费用，如社会活动、防洪防汛防灾、环境整治、公共安全治理、疫情防控等引起的停工、窝工、机械停滞费、降效等损失和费用增加等，招标人将不做任何费用补偿和费用调整；若政府出台新文件的执行相关新文件内容。

11、施工水电费用计算和结算：提供校园内水电接入点（临电从05栋宿舍楼配电房接入，临水从临近水井等接入），投标人应充分考虑校园内水电接入点到施工现场驳接费用，具体以目前现场条件为准，投标人应充分考虑驳接和临时停水、停电；水电(申报)挂表计量，按实结算，满足建设单位管理要求，具体以建设单位现行规定为准。投标人在投标报价时自行考虑临时水电价格的波动对工程造价的影响，结算时不予调整。同时要求投标人充分考虑今后市场价格风险和临时停水、停电、供电水负荷不足，采取自取（发）水电等保障措施，施工临时水电所有工作内容（红线内、外管线敷设、道路修复、水电表安装、配电箱、配电箱安装、水电费等），其费用均含在投标报价中，结算时凡涉及此类费用均不调整。

12、临时排污、排水需投标人自行现场踏勘确定具体接驳排污方案，按照相关要求处理达标后进行排放，所产生的相关费用均包含在签约合同价中；以目前现场条件为准。红线外临时排污、排水施工过程中须按原样修复破坏的路面、绿化和施工造成的原有管线破损等。投标人自行现场踏勘确定具体接驳排污方案，临时排污的相关手续办理由总承包单位负责。上述相关费用均包含本次投标报价中，结算时不予调整。

13、施工过程中不能污染、破坏路面。如有污染、破坏要及时恢复。在投标报价中必须予以考虑，结算时不得调整。

14、市容、环保（含夜间施工）等协调费用一并计入报价，施工垃圾外运由承包方自理，满足建设单位管理要求。

15、施工现场需满足项目所在地及建设单位现行工地视频监控和环保在线监测、智慧工地、建筑工地差别化管理等文件要求进行智慧工地和工地差别化管理，相关费用包含在投标报价中；如项目所在地出台新的政策要求或规范性文件，承包人须按项目所在地最新的规定执行。

16、投标人应充分了解本项目性质、学校管理制度及地理位置，所需人员、机械、材料的超常规运费等增加费用，应在综合单价中考虑。投标人应充分考虑保证机械正常运转的措施费用，含场地硬化(回填道碴、钢板等)措施等，结算时不另外增加费用。

17、施工期间相邻建筑物安全、道路、管网、树木等保护、防震动及风险费用投标人综合考虑并自行报价，结算时不予调整。

18、投标人在进行场地平面布置时需与水土保持方案相结合，施工排水沟、沉砂池、冲洗平台等水土保持措施产生的相关费用在投标报价中综合考虑，结算时不予调整。

19、投标人按施工当地主管部门要求搭设脚手架及支撑（如盘扣式等），支撑搭设密度、支撑方式、安全网（例如板扣式防护网）等安全施工措施自行考虑，由此引起的增减费用在报价中综合考虑，结算时不调整，本最高投标限价已按盘扣式考虑。

20、本工程涉及安装各类管道的预留孔洞、穿墙、穿板、打洞、开槽、穿梁、绕梁、套管、开孔、封堵、修补等一系列相关内容，应由土建及安装专业综合协调实施，投标人按规范、图纸要求自行考虑相关费用，在报价时均需综合考虑，结算时不再增加此类费用。

21、安装各系统调试子目，结算时需提供相应系统调试报告，若无法提供，则系统调试费用不予结算。

22、投标人勘查现场后需自行考虑临设搭设问题，投标人负责场地土方平整、清表等，竣工后拆除临设并按图纸施工或恢复原状。工程完工后，及时恢复因施工原因影响到的红线内外原地形、地貌、闸机等设备，使施工活动对周边环境的影响降至最低，相关费用计入投标报价，结算不予调整。

23、因项目用地紧张，投标人需自行现场踏勘确认临建条件，工人住宿等问题需投标人根据施工进度自行安排，所产生的相关费用均包含在投标报价中;现场不提供任何临时设施，投标人勘查现场后需自行考虑临设搭设问题及为保证项目建设而产生的临时设施迁建，工程完工后，及时恢复因施工原因影响到的红线内外原地形、地貌(含施工前已破损地形、地貌、道路、绿化、管道等)，使施工活动对周边环境的影响降至最低，相关费用计入投标报价，结算不予调整。

24、学校现有06栋、08栋宿舍北侧挡墙与围墙间（如下图所示）需做施工便道、加固防护、围挡、杂树清理等，承包人需自行踏勘现场并组织施工通道加固方案的专家论证，根据专家审核通过后的方案采取相应的加固措施，同时做好相应的截、排水措施，确保边坡和周边建筑结构（含围墙、挡墙）的稳定，施工便道的土石方挖运工程量已在招标工程量清单中单独列项，结算按实计取，其余相关费用（包括但不限于施工便道两侧加固、围挡、杂树清理、道路开口相关费用、市政道路恢复费用等）已包含在签约合同价中，发包人不再另行支付。

[image: image1.jpg]



25、施工塔吊临近党校、学生宿舍、市政道路及学校操场处需设安全防护设施，投标人需自行踏勘现场，综合考虑报价；

26、施工期间所有排水费、降水费由投标人根据地勘报告结合现场勘察和设计图纸自行测算包干使用计入投标报价（包括并不限于设计及规范要求的合理抽水时间，地质条件、气候原因增加的抽水时间及工期延长可能增加的抽水时间、补充其他辅助性降水方式等），结算不予调整。

27、投标人需结合现场情况在投标报价中综合考虑内、外部道路运输的保护、安全围护、清理以及交通管制产生的措施及降效等费用，结算时不因运输问题增加任何费用。

28、危险性较大的分部分项工程相应的工程专项技术咨询费、专家评审费用等以及经过专家审批后的施工方案调整带来措施费用的增减由投标人自行考虑计入报价，后期结算不在此项目进行价款的调整。本项目模板、钢筋、混凝土浇捣等工序施工高度增加费，投标人应综合考虑在报价中，结算时不调整。

29、本工程检测、监测工作除特别说明外，由建设单位另行委托第三方完成，投标人需充分考虑配合相关检测（包括一柱一勘）、监测工作所产生的费用及送检材料费用，并计入投标报价中，包括可能由于检测、监测工作而进行的施工调整，相关费用及工期结算时不再增加。承包人原因产生的额外检测费用，由承包人承担。

30、投标人应充分考虑本工程的特殊性及管理制度，施工期应满足校方管理要求。包括但不限于配合校方活动、学生作息时间、校方巡视检查等临时停工，投标时综合考虑，结算时不增加相关费用。

31、投标人需自行考虑与现有管井的对接方式，此部分费用含在投标报价中，结算不调整。

32、本项目总承包服务费由分包单位向总包单位支付。总承包服务费计算基数按专业承包工程的结算价格（不含设备费）计取，总承包服务费费率为2%。总承包服务费（管理、配合费用）包含内容详见合同条款。
33、本项目需做施工碳排放监测，承包人需提供配合工作，相关费用在投标报价中综合考虑。

十、有关图纸及工程量计算的说明：

拆除工程
拆除工程按图纸并结合现场编制，其中学校负责对施工影响区域原有苗木移植、看台地面以上的拆除、施工场地内管线迁移、运动场高杆灯移位等内容。

拆除施工由投标人综合考虑现场成品保护、围挡防护、安全文明施工、临时降尘、夜间施工降噪、原有管线避让及防护等全部措施费用，所产生的额外费用由承包人自行考虑，计入报价，结算时不调整。

桩基及基坑支护工程

投标人须结合现场踏勘和招标文件要求在投标报价中考虑对检测的配合费用，为检测单位现场检测提供必要的条件，含后期强检所产生的机械、人工配合费用及相应的挖掘、修复费用。
投标人须结合现场踏勘、设计文件、地质情况、场地环境、限制条件等等，自行考虑采用何种机械施工并计入报价，结算时不因施工机械变更而增加任何费用。
施工控制应符合设计及有关规范要求，应注意控制好垂直度、孔位偏差及设计标高，因承包人施工原因造成的超高、偏位承台加大等费用应由承包人承担。
灌注桩各清单工程量均按有效桩长计量；空钻部分及长度，混凝土超灌部分，充盈系数、护壁措施应结合设计规范及现场踏勘综合考虑计入单价，结算时仅调整工程量，单价不予调整。
灌注桩试桩兼做工程桩，锚杆试桩需破除，桩基工程量清单中灌注桩工程量已扣减试桩工程量。
投标人自行考虑钢筋笼接头连接方式，费用含在钢筋笼清单综合单价中，结算时不予调整。
桩施工之前应探明每根桩是否有地下障碍物及市政管线，费用综合考虑在报价中。施工过程中如遇地下障碍物，所产生的额外费用由承包人自行考虑，计入报价，结算时不调整。
根据周边地质情况及本工程特点，施工时可能会发生场地硬化(回填道碴等)费用，投标人应充分考虑机械施工的措施费用，包括可能发生的场地硬化措施等。
基坑四周护栏需满足规范要求施工，此部分费用需在总价措施费中综合考虑，结算不另增加。
桩基施工机械台数，由投标人结合工期要求自行考虑，实际施工机械必须满足工期要求，如由于施工机械导致工期明显延误，招标人有权要求增加机械，由此产生的费用结算时不增加。
施工时可能会发生场地标高低于桩顶标高，请投标人自行考虑相关措施费用，结算不予调整。
凿桩头施工方式、截桩后垃圾清理及外运由投标人自行考虑，综合单价结算不做调整。
桩头与冠梁钢筋连接费用由投标人自行考虑在投标报价中，结算时不予增加。
钢结构及钢筋混凝土拆除外运及残值回收费用综合考虑在投标报价中，综合单价结算不做调整。
土石方工程

投标人自行考虑现场回填用土来源及相关运输费用，开挖所有土石方外运需按照南京市渣土运输管理办法执行，运距由投标人结合现场勘查自行考虑，包含杂填土、素填土、建筑垃圾、地下障碍物等。现场回填土土质需满足回填土施工规范及图纸等要求，挖、取土后须对该区域场地进行平整、覆盖，满足相关管理部门要求。

土石方开挖及回填应有完善的施工方案，经专家论证后方可实施。土石方开挖时应控制好开挖深度，严禁超挖，因施工方原因造成的超挖及回填工作量自行承担，不予结算。无论投标人采用何种开挖形式(含人工配合开挖、现场确认的实际开挖方案)，结算时严格按照清单计价规范及相关文件中明确的土石方计算规则计算土石方工程量，综合单价不予调整。
现场原有的锚杆试桩需在土石方开挖过程中破碎外运，投标人自行勘察现场，试桩破碎外运的相关费用综合考虑在土石方开挖及外运中，不另计，结算时不调整。
投标人综合考虑在土石方开挖过程中因地下管线（已探明）、地下障碍物、土体加固、夹岩层、基坑支护方式等原因所增加的开挖难度，相关费用综合考虑在投标报价中，结算时不调整，且不再另行增加费用。
投标人应结合地勘报告及现场情况，投标报价时综合考虑因土石方含水率偏高、地下水位偏高而采用的各种有利于挖、运措施产生的费用，结算不予调整。
投标人自行考虑土石方开挖时所需的临时通道、机械无法一次性开挖装车而需要增加机械投入、特殊原因需增加特殊机械或处理等施工措施，相关费用含在投标报价中，结算时不再另行增加费用。
挖出的淤泥和湿土，如需要经过晾晒及其他等方式进行土壤处置后才能运输，相关费用由投标人根据现场实际情况及施工经验，自行考虑到报价中；包括但不限于内倒土石方覆盖等所有费用，结算时不予调整。
对于基础挖土、人工清土、人工配合修坡整平、基底不少于30cm土石方人工开挖、由于施工现场原因机械无法一次性开挖装车需要增加机械投入等请投标人在报价中充分考虑，结算时不另行调整。
种植土回(换)填需满足种植要求，土源(满足种植要求及设计要求）及取土运距投标人自行考虑，包含起坡造型及花池等部位种植土回填。

地下室基坑周边及顶板回填土回填至室外景观结构层底标高，绿化部分回填至种植土底标高，室外土石方包含基坑范围外道路挖土、景观挖土、各专业室外埋地管线挖土等。
土建、装饰工程

预埋件中包含预埋件的校正费用，单价包含此费用结算不做调整。

本工程预埋件如未埋设或埋设严重偏位的采用后置埋件及化学螺栓固定，材料具体要求详见施工图设计总说明及规范，投标人报价时综合考虑此费用，结算不因此调整综合单价。因深化设计、变更设计、施工漏埋等原因引起埋件调整后，无论采用预埋方式还是采用后置埋件，均执行本清单单价，结算时单价不调整。

投标人综合考虑使用塔吊和施工电梯，自行考虑塔吊和施工电梯的基础（含桩基础），综合考虑各单位工程间配合使用垂直运输机械及脚手架等措施，投标人自行勘查现场综合考虑由于施工场地因素为安全使用塔吊所需要做的安全维护措施，相关费用包含在报价中，结算时不得调整。
施工图中所有预留孔洞、降水井、管道井、套管（消防、强弱电、给排水、燃气、通风等预埋套管）及其封堵计入相应报价中，未报视同让利，封堵时间点根据现场实际要求。

对于设计中应该预埋的砌体与砼主体结构相连的拉结筋和二次构件等所有与砼主体结构及主体砼结构之间的连接钢筋，必须事前根据设计要求预埋到位，施工中对于因投标人原因没有预埋而采取植筋增加的费用（含检测费），请投标人在报价充分考虑，竣工结算时不予调整。

本项目施工过程中发生的脚手架搭设、垂直运输、大型机械设备进出场及安拆、场内二次搬运费等措施项目费用，由投标人投标时在报价中充分考虑。

所有门窗做法需满足设计、规范及验收标准，包括并不限于门窗密封、防水、保温、填缝、灌浆等所有细部节点做法，结算时不另增加费用；内外门窗框与墙体抹灰保温之间的缝隙、处理等综合考虑报价中。窗淋水试验投标人自行考虑计入总报价中，结算不做调整。门窗工程的预埋件、投标人自行考虑计入总报价中，结算不做调整。

内墙护角线综合考虑在相应内墙抹灰清单中,综合考虑在报价中。外墙抹灰、涂料等，需按外立面抹灰要求,分格缝、窗台、雨篷、室外挑板滴水、装饰线条、女儿墙、阳台栏板、顶面找坡等细部节点及造型等零星,均按设计、规范及验收要求,综合考虑在报价中。本工程外墙无机石材颗粒饰面砂浆、无机涂料、防霉涂料不区分颜色投标人综合考虑，统一报价，结算时不得以饰面颜色不同要求调整清单综合单价。

施工图设计不明但规范要求的防止粉刷层空鼓开裂措施、防渗漏措施，由投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用。混凝土面、墙砖面的界面剂、粘结剂、加气砼砌体的界面处理剂投标时在报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用。

本工程钢材级别和规格如图要求，所有装饰材料均需符合消防规范要求，工程竣工后工程保洁等费用也应纳入本次投标范围内，请各投标人综合考虑，结算不再调整。

所有装饰面石材、墙地砖投标人报价时均应考虑切割、磨边、防污、成品保护、打磨、防腐、镜面处理、倒角、抛光、开洞、异形加工、石材的酸性打蜡嵌缝、石材六面防护、不锈钢和铝板折边等相关工序及费用，结算时一律不予调整，不另计取相关费用。

装饰材料符合设计要求及施工验收规范要求，基层板必须符合中国GB8624-2012标准，无毒、无味、无公害E1-E0级标准板材，乳胶漆必须选用环保型，有害物质释放限量环保指标A级，甲醛、乙醛等测定为A级。

楼地面地砖贴面、天棚面涂料，具体做法详见施工图纸及清单特征描述。招标时工程量清单中项目特征描述无论是否全面，招标人要求投标人的投标报价应为完成施工图纸的全部内容，若无相关设计变更，除本招标文件及施工合同约定允许调整外中标的综合单价不予调整。

本项目物料表中所有材料的材料规格、颜色、材质、表面处理方式须经发包人确认后采购。

石材、墙砖、地砖、木地板等的分部分项工程，投标人在报价时，须将开关、插座等洞口开孔、修补费用计入综合单价和合价中，竣工结算时，招标人不另计此项费用。

特殊型材或配件需要开模的投标人投标报价时自行考虑，结算不因此增加费用。

砌块墙开槽部位抗裂腻子及网格布加强等措施需综合考虑在墙面报价中，满足规范要求，投标后的综合单价不调整。

墙面、顶面自行考虑砂浆局部修补平整，以满足施工及验收要求，综合考虑投标报价中结算不做调整。

防水清单项目价格中综合考虑转角处防水附加层，防水附加层不单独计算。各类固定模板用的对拉螺栓(含止水螺栓)及拆除、螺杆孔的填补及防水、管道孔的填补及防水均在综合单价中综合考虑，结算不予另行计量。

所有装修材料应按设计要求进行防火、防锈、防腐和防虫处理，投标人报价时综合考虑此费用，结算不因此调整综合单价。

柱、梁、板等混凝土构件的混凝土等级不一致时所采取的浇筑措施由投标人自行考虑含在报价中，结算时不增加。

吊筋高度超规范要求时需按规范要求设置反支撑、转换层，当1500＜顶面吊杆长度≤2500时,应设置反支撑,做法参照图集(12J502-2-A31);当吊杆长度＞2500时应设置型钢结构转换层,具体做法由结构专业计算确定。相关深化设计的工作由中标人完成，深化设计图纸经设计单位确认，满足相关规范及主管部门要求，相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不因深化设计而调整综合单价。

镀锌型材经切割、钻孔、焊接之后应进行防锈保护层的修补，投标人报价时综合考虑此费用，结算不因此调整综合单价。

所有门窗所需五金配件，无论清单项目特征描述是否齐全，均须包括在投标报价内，结算时综合单价不得调整，请投标人充分考虑风险。

防火门窗、防火隔断应满足现行消防规范及消防主管部门要求，深化不调整综合单价。

地面、墙面、顶面、屋面等部位无论图纸是否要求基层处理，投标人均应保证基层清洁完善程度达到下一工序的施工条件，相关费用包含在投标报价中，不另外计取。

各单位工程除模板措施外，脚手架、垂直运输费、超高增加费、大型机械进退场、降排水等单价措施费综合考虑，投标人综合考虑在报价中，结算时不增加相关费用。

金属构件的除锈、油漆等均包含在金属构件清单中，结算不因此调整综合单价。

门窗、栏杆、铝板幕墙、玻璃幕墙、吸音墙面、墙柱面装饰基层钢龙骨及顶面基层龙骨、雨篷、柜体等项目深化设计的工作由投标人完成，深化设计图纸经设计单位确认，满足相关规范及主管部门要求，相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不因深化设计而调整综合单价。投标人应在符合结构建筑设计效果的前提下，通过优化设计充分预计因力学、安全性要求必须增加的构件、配件费用及因施工组织方案产生的措施费等相关费用闭口包干使用，含在投标报价内。在优化设计及施工过程中，如墙柱面装饰基层钢龙骨及顶面基层龙骨规格、间距、布置形式等需发生变化时，不能认定为是设计变更，均属优化设计，相关费用含在投标报价内，结算时不予调整。

本项目所有房间洗漱台、接待台，安装时应注意在柜体、台面与相接墙面连接处进行打胶封闭工作,且应选用优质环保胶，相关费用计入清单项目中，结算不调整。

本项目防水面基层修补平整由投标人在报价中综合考虑，结算不调整。

屋面及楼地面排水浅（天）沟等相关做法包含在相应屋面及楼地面做法内，由投标人在报价中综合考虑，结算不调整。

投标人需自行考虑风井处防坠落措施不单独列项，此部分费用含在投标报价中，结算不调整。

露明金属面油漆价格综合考虑在金属构件清单中，请投标人在报价充分考虑，结算时不调整。

室外及配套工程
投标报价中须考虑因投标人施工进度影响而增加的施工各类措施、土石方稳定支撑措施、协调各类矛盾所需各类措施而产生的损失和费用。

投标人应考虑施工过程中遇到平行、交叉施工之间的施工矛盾，由此发生的费用由承包人自行负责。

投标人应考虑成品、现场管线、设施保护围护等费用，同时结合现场踏勘情况考虑运输条件及场内运输等一切可能发生的费用。

投标人应根据发包人提供的设计图纸和现场实际状况，充分考虑土石方的装卸运输，并将地形整理达到图纸设计标高时必须发生的人工费、机械费、运输费等所有费用。

新老道路衔接处的处理方案由投标人自行深化设计，须满足招标人及相关设计要求，相应费用已包含在新建道路的综合单价中，不再单独计量。
投标人应考虑招标范围内的施工过程中产生的垃圾废弃物清运费，结算时不另行增加费用。

投标人应参照招标文件，在报价中应充分考虑所涉及的各项措施费及风险因素后再进行报价，如施工期间苗木的保湿遮阳等费用。

现场施工时对现状路面的破坏、污染，投标人自行考虑修复，结算时不再增加费用。

绿化综合单价工作内容应包括完成苗木采购、运输、挖坑（包括破除地下障碍物）、种植、种植土加基肥、渗水试验、场外运输费等所有附属工作和养护管理等全部工作内容，投标人用于本工程的各类装备的提供、运输、拆卸、拼装等支付的费用。并包含完成绿化施工说明中所有工作内容的费用。

本工程绿化部分养护为一级养护二年，100%成活率，养护费用在各苗木综合单价中考虑；其余部分缺陷责任期按招标文件中的工程质量保修书内容。

本项目涉及的围墙、挡墙、道路、广场铺装结构层等需按设计规范及设计要求切割伸缩缝（或沉降缝、变形缝），具体详见图纸设计说明及相关设计规范、设计要求等，投标人需自行考虑伸缩缝（或沉降缝、变形缝）的相关费用到综合单价内，结算时，不再另行增加。

所有面层材料投标人报价时均应考虑切割、磨边、防污、成品保护、打磨、防腐、镜面处理、倒角、抛光、开洞、异形加工、美容胶、石材的酸性打蜡嵌缝、花岗岩六面防护、不锈钢和折边等相关工序及费用，结算时一律不予调整，不另计取相关费用。
所有金属构件均包含除锈、防腐、油漆等，结算时不再另行增加。
（六）安装工程

1、所有管道配件（含避让其他系统所需的爬弯）材料及安装费用综合考虑计入相应规格管道安装综合单价内，结算时不再调整以上管道配件的含量和单价，同时须采用与管道同品牌配件。

2、各种管道孔（含水、电、电信等公共基础配套设施所涉及的管道孔洞）的预留及套管、填补及防水、金属构件与墙体连接填补及防水，电气管线暗埋的开槽刨沟及砼面压槽、电表箱预留（含预留木盒制作、安装、拆除、清理、洞口填缝及饰面修补等），洞口防火封堵请投标人在报价中充分考虑，竣工结算时不予调整。

3、桥架线槽，投标报价应将连接件、接地制安、穿墙开孔、修补、盖板、中间隔板等材料及安装费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不调整。

4、所有室外管道接入包含与原校园内外主管道接驳费用，不单独列项，综合考虑在报价中，结算时不再调整或增加相关费用。

5、消防系统探测器、模块、广播等相关材料的底座费用由投标人自行考虑在相应综合单价中，不单独列项。

6、所有配电箱（柜）的接地工程量应计入相应清单综合单价内，结算时不再调整或增加以上费用。

7、所有线路管道、风管、暗盒等，均包含管件、配件、开孔洞、管道开槽、管槽修复，费用综合考虑在综合单价中，结算时不再调整或增加以上费用。 

8、雨水管道的灌水试验和排水立管的通球试验，投标人在报价中综合考虑，结算时不再调整或增加以上费用。

9、所有设备检查接线含在相应综合单价中，不再单独列项，结算时不再调整或增加以上费用。

10、人防做法按省人防办关于印发《江苏省人民防空工程建设平战转换技术管理规定》的通知的要求计算。

11、智能化所有设备系统联调费用已包含在清单报价中，结算时不再调整或增加以上费用。

12、工程超高费各投标人在投标报价时，应结合设计图纸综合考虑报价，计入相应清单报价内，结算时不再调整或增加以上费用。

13、投标人应考虑成品保护、现场管线保护、设施保护等费用，同时结合现场踏勘情况考虑运输条件及场内运输等一切可能发生的费用，包含在报价中，结算时不增加。

14、所有配电金属软管均在清单中综合考虑，不单独列项，结算时不再调整或增加以上费用。

15、安装各系统调试子目，结算时需提供相应系统调试报告，若无法提供，则系统调试费用不予结算。

16、本工程涉及安装各类管道的预留孔洞、穿墙、穿板、打洞、开槽、穿梁、绕梁、套管、开孔、封堵、修补等一系列相关内容，应由土建及安装专业综合协调实施，投标人按规范、图纸要求自行考虑相关费用，在报价时均需综合考虑，结算时不再增加此类费用。

17、消防系统的检测、验收费用由投标人自行考虑在综合单价中，不单独列项。

18、电气工程的灯具、开关、插座、管线预埋等工程量计算，以装饰电气图纸为主，装饰电气图纸未设计点位，参考土建电气图纸。

19、智能化及消防系统需考虑与校园现有系统对接，其费用由投标人自行考虑在投标报价中。

20、暖通系统风口均按铝合金材质考虑。

21、成套设备自带的控制箱不再单独列项，在设备综合单价中综合考虑。

22、本工程机组与管道连接处所用变径管件，相关材料、制作及安装费用均已综合包含在综合单价中，施工过程中不再另行增加、单独计取任何费用。

23、风机设备与管道连接所用软管、接头等配套管件，含材料、接驳安装等全部费用已综合计入报价，后续不予另行增项计费。

24、风管系统配套设置的导流叶片，其材料、制作、安装等全部费用已综合考虑在报价内，不另计费用。

25、所有设备的吊装就位、场内二次转运、搬运装卸等相关措施及人工机械费用，均已综合包含在综合单价中，施工过程中不再另行增加、单独计取任何费用。

26、本工程水专业螺栓和螺母采用不锈钢件,丝扣和沟槽接口涂覆焦油沥青层等防腐涂层。

27、本次报价已综合包含各类阀门安装所需法兰及全套配套辅材，相关费用均已纳入总价，不再另行单独计价。

28、智能化系统设备中，仅建筑设备监控系统 BAS 控制工作站为本次招标新增设备，其余智能化校园核心设备均沿用原有设备；新增设备品牌须与原有系统完全兼容，确保系统稳定正常运行。本次智能化综合单价已包含原有系统软硬件对接、调试及人工接入等全部费用。

29、配电箱报价不含消防设备电源监控模块及电气火灾监控模块费用，需包含智能照明模块相关费用。

30、弱电外网管线敷设至网络机房、安防控制室、教师办公室，均利用现场原有预埋管路布设施工。

31、本工程智能电表仅预留安装条件，不在本次招标范围内。
十一、其他需说明的问题及特别提醒：

1、投标人必须按照本工程的“工程量编制说明”要求进行投标报价，主要材料满足设备品牌表要求，详见附件《主要设备材料品牌表》及相关技术要求。材料设备的颜色、规格、样式、参数等详见《主要设备材料物料表》。

2、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。措施费投标人须全面考虑，除招标文件中另有规定外，如有漏项，按投标人让利考虑。

3、总价措施项目清单中的安全文明施工措施费（基本费、扬尘污染防治增加费）为不可竞争费用,并按工程量清单规定的费率进行报价。单价措施项目费中除模板费用可根据分部分项工程量变化、设计变更、现场签证相应调整外，其余单价措施费均已由投标人在投标报价中充分考虑，结算时均不调整。

4、钢筋汇总方式按“中心线汇总”；设计图纸中直径6mm的钢筋，钢筋比重均按Φ6计算，不按Φ6.5调整；钢筋网片不参与材料调差。

5、本项目的钢筋除设计图示注明以外的，其他的预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、“马凳筋”、“铁马”、“垫铁”，后浇带处收口网、管线加强筋及钢筋挡网等措施钢筋由投标人按需自定在综合单价中综合考虑，结算不予另行计量，该部分钢筋也不在调差范围之内计算。

6、本工程中投标人的所有清单报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应图纸的全部内容，以及为完成上述内容所必须的人工费、施工机械使用费、制作安装费、材料费、运杂费、缺陷修复费、保险费，临时设施、现场安全文明、环境保护、围档、维护、成品保护、交叉配合费、检验试验费用（不含苏建定（2004）414号文规定的检测费用）、施工照明、施工排水、通风、施工恶劣环境增加费、管理费、利润、税金、个人所得税以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等为完成本工程项目所涉及到的全部费用。

（以下无正文）


PAGE  
2

