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	序号
	分项工程
	工作范围、内容及要求
	招标限价
（万元）
	投标报价
（万元）

	
	
	
	
	

	一
	总  价
	施工图设计费+建筑安装工程费（二+三）
	2205.58
	

	二
	施工图设计费
	按初步设计结合现场实际情况进行施工图设计，并通过施工图评审（含评审费），具体设计内容详见设计任务书
	37.31
	

	三
	建筑安装工程费
	江苏省五台山体育中心消险改造工程项目（1+2）
	2168.27
	

	1
	体育场改造工程
	753.91
	

	1.1
	体育场土建改造工程
	土建及安装拆除工程
	工作范围：包括但不限于灯塔加固、主席台新增钢构、外立面出新、栏杆更换、涌水治理等土建装饰工程。具体范围详见招标文件。
工作内容包括但不限于以下内容：
一.投标人自行踏勘现场，根据招标图纸及项目改造需求拆除相关部位（含钢构件拆除、楼地面拆除、墙面拆除、顶面拆除、室外道路地面拆除、水电安装等拆除）。如需无损伤或保护性拆除部位，请投标人自行考虑报价。
二.建筑垃圾处置：拆除垃圾及时清理外运。垃圾处置车辆运输费用、保洁费用、渣土费、土场费用、再生资源利用处置费及其他所有相关费用。
三.因拆除造成主体结构、装饰层、物品损坏，由投标人负责修复。
4. 相关设备、材料的供应、制作、安装及相关施工措施费、风险费等为完成本项目的一切费用；具体要求详见招标文件。
5. 拆除后的废旧物资由中标单位回收处理，请投标人自行考虑报价。
6. 包含相关施工措施费、风险费等为完成本项目的一切费用；
	727.93
	

	1.2
	体育场电气工程
	电气工程
	工作范围：包括但不限于配电柜增容开关、电缆线路、电伴热融雪装置、防火封堵、体育场灯塔照明更换、体育场灯塔上安装应急照明、体育场灯柱塔下自动灭火装置、建筑防雷接地系统等。
工作内容：包括但不限于相关设备、材料的供应、制作、安装、调试、维修、超高降效及防护等工作。具体要求详见招标文件。
	25.98
	

	2
	体育馆改造工程
	1414.36
	

	2.1

	体育馆土建改造工程
	建筑装饰工程
	工作范围：包括但不限于新增隔墙、室内墙面、楼地面、天棚、屋面、门窗、外立面局部修补等土建装饰工程。具体范围详见招标文件。
工作内容包括但不限于以下内容：
一.投标人自行踏勘现场，根据招标图纸及项目改造需求拆除相关部位（含隔墙拆除、楼地面拆除、墙面拆除、顶面拆除、门窗拆除、屋面拆除、水电安装等拆除）。如需无损伤或保护性拆除部位，请投标人自行考虑报价。
二.建筑垃圾处置：拆除垃圾及时清理外运。垃圾处置车辆运输费用、保洁费用、渣土费、土场费用、再生资源利用处置费及其他所有相关费用。
三.因拆除造成主体结构、装饰层、物品损坏，由投标人负责修复。
4. 相关设备、材料的供应、制作、安装及相关施工措施费、风险费等为完成本项目的一切费用；具体要求详见招标文件。
5. 拆除后的废旧物资由中标单位回收处理，请投标人自行考虑报价。
6. 包含相关施工措施费、风险费等为完成本项目的一切费用；
	1195.46
	

	2.2
	体育馆电气工程
	电气工程
	工作范围：包括但不限于开关更换、配电箱柜安装、电缆电线安装、电气配管、体育馆顶部国旗自动升降系统、建筑防雷接地系统等。
工作内容：包括但不限于相关设备、材料的供应、制作、安装、调试、维修等工作。具体要求详见招标文件。
	77.26
	

	2.3
	体育馆暖通工程
	暖通工程
	工作范围： 包括但不限于顶部空调风管及风口更新、排烟系统更新、增设补风系统、拆除、防火封堵、各类调试等。
工作内容： 包括但不限于提供相关设备、材料的供应、制作、安装、调试、维修等工作。具体要求详见招标文件。
	123.31
	

	2.4
	体育馆给排水工程
	给排水工程
	工作范围：包括但不限于雨水系统维修换新、喷淋管道增加、消防水炮设备更新、消防水炮控制系统更换等。
工作内容：包括但不限于提供相关设备、材料的供应、制作、安装、调试、维修等工作。具体要求详见招标文件。
	18.33
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