省五台山体育中心消险改造工程项目工程总承包投标分项报价汇总表

| 序号 | 分项工程 |  | 工作范围、内容及要求 | 招标限价 （万元） | 投标报价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总 价 |  | 施工图设计费+建筑安装工程费（二+三） | 2205.58 |  |
| 二 | 施工图设计费 |  | 按初步设计结合现场实际情况进行施工图设计，并通过施工图评审（含评审费），具体设计内容详见设计任务书 | 37.31 |  |
| 三 | 建筑安装工程费 |  | 江苏省五台山体育中心消险改造工程项目（1+2） | 2168.27 |  |
| 1 | 体育场改造工程 |  |  | 753.91 |  |
| 1.1 | 体育场土建改造工程 | 土建及安装拆除工程 | 工作范围：包括但不限于灯塔加固、主席台新增钢构、外立面出新、栏杆更换、涌水治理等土建装饰工程。具体范围详见招标文件。 工作内容包括但不限于以下内容： 一.投标人自行踏勘现场，根据招标图纸及项目改造需求拆除相关部位（含钢构件拆除、楼地面拆除、墙面拆除、顶面拆除、室外道路地面拆除、水电安装等拆除）。如需无损伤或保护性拆除部位，请投标人自行考虑报价。 二.建筑垃圾处置：拆除垃圾及时清理外运。垃圾处置车辆运输费用、保洁费用、渣土费、土场费用、再生资源利用处置费及其他所有相关费用。 三.因拆除造成主体结构、装饰层、物品损坏，由投标人负责修复。 - 相关设备、材料的供应、制作、安装及相关施工措施费、风险费等为完成本项目的一切费用；具体要求详见招标文件。 - 拆除后的废旧物资由中标单位回收处理，请投标人自行考虑报价。 - 包含相关施工措施费、风险费等为完成本项目的一切费用； | 727.93 |  |
| 1.2 | 体育场电气工程 | 电气工程 | 工作范围：包括但不限于配电柜增容开关、电缆线路、电伴热融雪装置、防火封堵、体育场灯塔照明更换、体育场灯塔上安装应急照明、体育场灯柱塔下自动灭火装置、建筑防雷接地系统等。 工作内容：包括但不限于相关设备、材料的供应、制作、安装、调试、维修、超高降效及防护等工作。具体要求详见招标文件。 | 25.98 |  |
| 2 | 体育馆改造工程 |  |  | 1414.36 |  |
| 2.1 | 体育馆土建改造工程 | 建筑装饰工程 | 工作范围：包括但不限于新增隔墙、室内墙面、楼地面、天棚、屋面、门窗、外立面局部修补等土建装饰工程。具体范围详见招标文件。 工作内容包括但不限于以下内容： 一.投标人自行踏勘现场，根据招标图纸及项目改造需求拆除相关部位（含隔墙拆除、楼地面拆除、墙面拆除、顶面拆除、门窗拆除、屋面拆除、水电安装等拆除）。如需无损伤或保护性拆除部位，请投标人自行考虑报价。 二.建筑垃圾处置：拆除垃圾及时清理外运。垃圾处置车辆运输费用、保洁费用、渣土费、土场费用、再生资源利用处置费及其他所有相关费用。 三.因拆除造成主体结构、装饰层、物品损坏，由投标人负责修复。 - 相关设备、材料的供应、制作、安装及相关施工措施费、风险费等为完成本项目的一切费用；具体要求详见招标文件。 - 拆除后的废旧物资由中标单位回收处理，请投标人自行考虑报价。 - 包含相关施工措施费、风险费等为完成本项目的一切费用； | 1195.46 |  |
| 2.2 | 体育馆电气工程 | 电气工程 | 工作范围：包括但不限于开关更换、配电箱柜安装、电缆电线安装、电气配管、体育馆顶部国旗自动升降系统、建筑防雷接地系统等。 工作内容：包括但不限于相关设备、材料的供应、制作、安装、调试、维修等工作。具体要求详见招标文件。 | 77.26 |  |
| 2.3 | 体育馆暖通工程 | 暖通工程 | 工作范围： 包括但不限于顶部空调风管及风口更新、排烟系统更新、增设补风系统、拆除、防火封堵、各类调试等。 工作内容： 包括但不限于提供相关设备、材料的供应、制作、安装、调试、维修等工作。具体要求详见招标文件。 | 123.31 |  |
| 2.4 | 体育馆给排水工程 | 给排水工程 | 工作范围：包括但不限于雨水系统维修换新、喷淋管道增加、消防水炮设备更新、消防水炮控制系统更换等。 工作内容：包括但不限于提供相关设备、材料的供应、制作、安装、调试、维修等工作。具体要求详见招标文件。 | 18.33 |  |