编 制 说 明

一、编制依据：
   1、建设单位提供的由江苏华新城市规划市政设计研究院有限公司设计的《凤凰新城污水管网接通工程（16#泵站~城南污水处理厂）》施工图（日期：2015年3月）及施工图设计审查文件意见书（日期2015年4月30日）；
   2、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）和其它专业工程概预算定额，以及江苏省颁布的补充定额和《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）；

3、本清单执行营改增《连建发〔2016〕175号》及相关文件。

4、相关标准图集以及现行有关清单编制文件。

5、控制价中材料价格参考《连云港工程建设经济》指导价2017年第8期及近期市场价格

6、控制价中的人工工资单价按照最近江苏省建设工程人工工资指导价（连  云港）执行（苏建函价〔2017〕721号）。

二、招标范围
   凤凰新城污水管网接通工程（16#泵站~城南污水处理厂），图纸桩号范围从K2+789至K3+367,包含16#泵站围墙区域在内的市政土建及水电安装工程。不包含16#泵站围墙内绿化土及绿化种植（图纸不详）。

三、其它说明
   1、本项目工程使用商品砼，泵送或非泵送由投标单位自行考虑。

2、土方清单工程量按定额工程量计算规则（江苏省定额2014版）计算的工程量，包含因工作面和放坡工程量。

3、沉井制作场地图纸设计不详，未计算。

4、检查井防护网均按照丙纶高强丝防护网，挂钩φ8钢筋，喷涂阻锈剂及包塑。

5、进水井暂按溢流井做法编制清单。
   6、暂列金额及专业工程暂估价详见清单。

7、本工程材料风险详见招标文件约定，如未约定按现行规范执行。

8、清单描述不详尽之处和其它未尽事宜详见图纸。

四、材料品牌要求：使用以下或不低于以下推荐品牌的档次

3.1高压开关柜：施耐德、西门子、ABB；

3.2低压断路器：施耐德、西门子、ABB；

3.3电缆：上上、宝胜、远东、胜华、亨通；

3.4变压器：特变电工、中电、华鹏、西电、顺特；

3.5潜水排污泵：凯泉，开利，连成，东方；

3.6粉碎格栅：晟禾、天胜、天雨、海澄、富江；