## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:凤凰新城污水管网接通工程16#泵站电气仪表 标段:凤凰新城污水管网接通工程16#泵站
序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程 | 481156.43
1.1 | 人工费 | 41074.25
1.2 | 材料费 | 410219.82
1.3 | 施工机具使用费 | 7953.27
1.4 | 企业管理费 | 16195.05
1.5 | 利润 | 5714.04
2 | 措施项目 | 5281.7
2.1 | 单价措施项目费 | 1761.42
2.2 | 总价措施项目费 | 3520.28
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 1863.68
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费 | 3126.09
5 | 税金 | 53852.06
6 | 招标控制价合计 | 543416.28
【清单大师 V5.39】

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:凤凰新城污水管网接通工程16#泵站电气仪表 标段:凤凰新城污水管网接通工程16#泵站
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | 1、2*50KVA 2、其它详见施工图 | 台 | 1 | 345255.1 | 345255.1
2 | 030404016001 | 控制箱 | 1、名称:潜水泵就地控制箱 2、型号:FCZ-SⅡa2A1GX | 台 | 3 | 2625.5 | 7876.5
3 | 030404016002 | 控制箱 | 1、格栅控制箱 | 台 | 1 | 4533.49 | 4533.49
4 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称:防腐检修电源箱 2、型号:XJFZ-2 | 台 | 2 | 1066.22 | 2132.44
5 | 030404032001 | 接线箱 | 1、名称:防水接线箱 2、规格:300*200*120 | 台 | 3 | 416.73 | 1250.19
6 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 | 1、检查接线、调试 | 台 | 1 | 786.48 | 786.48
7 | 030406006002 | 低压交流异步电动机 | 1、检查接线、调试 | 台 | 3 | 922.63 | 2767.89
8 | 030603002001 | 电动闸阀 | 1、检查接线 | 台 | 3 | 87.53 | 262.59
9 | 030411001001 | 配管 | 1、镀锌焊接钢管 2、规格:SC50 3、敷设方式:砖、混凝土结构明配 | m | 14 | 48.09 | 673.26
10 | 030411001002 | 配管 | 1、镀锌焊接钢管 2、规格:SC40 3、敷设方式:砖、混凝土结构明配 | m | 30 | 40.65 | 1219.5
11 | 030411001003 | 配管 | 1、镀锌焊接钢管 2、规格:SC50 3、敷设方式:砖、混凝土结构暗配 | m | 21 | 44.5 | 934.5
12 | 030411001004 | 配管 | 1、镀锌焊接钢管 2、规格:SC40 3、敷设方式:砖、混凝土结构暗配 | m | 45 | 38.13 | 1715.85
13 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架 2、型号:XQJ-C- 3、规格:300*100 4、防火堵洞 5、表面处理见图纸说明 | m | 3 | 145.55 | 436.65
14 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称:配管、桥架支架制、安 2、材质:型钢 | kg | 10 | 17.6 | 176
15 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:详见地质资料 2.挖土深度:1.5m 内 | m3 | 22.5 | 47.19 | 1061.78
16 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:挖出的合格原土 | m3 | 22.5 | 16.78 | 377.55
17 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、规格、型号:YJV-4*4 2、敷设方式:管道内敷设 | m | 55 | 13.7 | 753.5
18 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、规格、型号:YJV-4*10 2、敷设方式:管道内敷设 | m | 45 | 32.55 | 1464.75
本页小计 | [6 empty] | 373678.02
19 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、规格、型号:YJV-3*6 2、敷设方式:管道内敷设 | m | 10 | 16.48 | 164.8
20 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、规格、型号:YJV-5*4 2、敷设方式:管道内敷设 | m | 30 | 17.76 | 532.8
21 | 030408002001 | 控制电缆 | 1、规格、型号:KVVP-8*1.5 2、敷设方式:管道内敷设 | m | 75 | 14.45 | 1083.75
22 | 030408002002 | 控制电缆 | 1、规格、型号:KVVP-14*1.5 2、敷设方式:管道内敷设 | m | 45 | 20.76 | 934.2
23 | 030408001005 | 电缆 | 1、规格、型号:设备自带 | m | 35 | 4.38 | 153.3
24 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、规格、型号:YJV-4*10 | 个 | 6 | 39.61 | 237.66
25 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、规格、型号:YJV-3*6 | 个 | 2 | 13.04 | 26.08
26 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1、规格、型号:YJV-4*4、5*4 | 个 | 14 | 19.25 | 269.5
27 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1、规格、型号:KVVP-8*1.5 | 个 | 14 | 131.69 | 1843.66
28 | 030408007002 | 控制电缆头 | 1、规格、型号:KVVP-14*1.5 | 个 | 2 | 131.69 | 263.38
29 | 030413005001 | 接线井 | 1、名称:砖砌接线井 2、规格:800*800*1000 | 个 | 1 | 630.15 | 630.15
30 | 030409004001 | 均压环 | 1、利用圈梁钢筋 2、柱主筋与圈梁钢筋焊接 | m | 30 | 12.41 | 372.3
31 | 030409008001 | 等电位端子箱 | 1、MEB | 台 | 1 | 81.99 | 81.99
32 | 030409001001 | 接地极 | 1、镀锌角钢 50*50*5*2500 | 根 | 4 | 127.49 | 509.96
33 | 030409002001 | 接地母线 | 1、镀锌扁钢 -40*4 | m | 30 | 35.78 | 1073.4
34 | 030414001001 | 电力变压器系统调试 | 1、规格、型号:SG10-50/10 50KVA | 系统 | 2 | 2978.83 | 5957.66
35 | 030414002001 | 送配电装置系统调试 | 1、10KV | 系统 | 4 | 3056.43 | 12225.72
36 | 030414002002 | 送配电装置系统调试 | 1、1KV | 系统 | 21 | 686.74 | 14421.54
37 | 030414009001 | 避雷器调试 | 1、10KV | 组 | 2 | 949.63 | 1899.26
38 | 030414004001 | 自动投入装置调试 | 1、自动投入装置调试 | 系统 | 1 | 1156.69 | 1156.69
39 | 030414010001 | 电容器调试 | 1、1KV | 组 | 2 | 413.14 | 826.28
40 | 030414008001 | 母线调试 | 1、1KV | 段 | 2 | 483.44 | 966.88
41 | 030414008002 | 母线调试 | 1、10KV | 段 | 2 | 1795.17 | 3590.34
42 | 030414011001 | 接地装置 | 1、独立接地装置 | 系统 | 1 | 304.64 | 304.64
43 | 030610001001 | 盘、箱、柜 | 1、PLC自控柜 2、规格、型号:2000*800*800 3、10#基础槽钢制安 | 台 | 1 | 22178.5 | 22178.5
44 | 030601005001 | 超声波液位计 | 1、超声波液位计 | 台 | 3 | 2117.51 | 6352.53
45 | 030601002001 | 压力仪表 | 1、压力传感器 | 台 | 3 | 1189.88 | 3569.64
46 | 030601004001 | 流量仪表 | 1、流量变送器 | 台 | 1 | 1484.39 | 1484.39
本页小计 | [6 empty] | 83111
47 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1、摄像机 2、规格:TST-C-500 | 台 | 2 | 3592.99 | 7185.98
48 | 030606001001 | 检测回路模拟试验 | 1、压力回路 | 套 | 3 | 223.89 | 671.67
49 | 030606001002 | 检测回路模拟试验 | 1、液位 | 套 | 3 | 238.17 | 714.51
50 | 030606001003 | 检测回路模拟试验 | 1、流量/差压回路 | 套 | 1 | 238.17 | 238.17
51 | 030606004001 | 系统回路模拟试验 | 1、过程操作站 | 点 | 1 | 2049.35 | 2049.35
52 | 030411001005 | 配管 | 1、镀锌焊接钢管 2、规格:SC40 3、敷设方式:砖、混凝土结构明配 | m | 39 | 40.65 | 1585.35
53 | 030411001006 | 配管 | 1、镀锌焊接钢管 2、规格:SC40 3、敷设方式:砖、混凝土结构暗配 | m | 150 | 38.13 | 5719.5
54 | 030408002003 | 控制电缆 | 1、规格、型号:KVVP-8*1.5 2、敷设方式:管道内敷设 | m | 50 | 14.45 | 722.5
55 | 030408002004 | 控制电缆 | 1、规格、型号:KVVP-5*1.5 2、敷设方式:管道内敷设 | m | 55 | 10.8 | 594
56 | 030408007003 | 控制电缆头 | 1、规格、型号:KVVP-8*1.5 | 个 | 8 | 131.69 | 1053.52
57 | 030408007004 | 控制电缆头 | 1、规格、型号:KVVP-5*1.5 | 个 | 8 | 88.4 | 707.2
58 | 030408002005 | 控制电缆 | 1、DJYPV-1*3*1.5 2、敷设方式:管道内敷设 | m | 103 | 12.78 | 1316.34
59 | 030408002006 | 控制电缆 | 1、DJYPV-2*3*1.5 2、敷设方式:管道内敷设 | m | 20 | 13.82 | 276.4
60 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | 1、规格:SYV-75-5 2、敷设方式:管道内敷设 | m | 77 | 3.47 | 267.19
61 | 030505006001 | 同轴电缆接头 | 1、规格:SYV-75-5 | 个 | 4 | 11.48 | 45.92
62 | 030411004001 | 配线 | 1、RVV-2*1.5 | m | 77 | 3.38 | 260.26
63 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:详见地质资料 2.挖土深度:1.5m 内 | m3 | 15 | 47.19 | 707.85
64 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:挖出的合格原土 | m3 | 15 | 16.78 | 251.7
|  | 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  | 481156.43
65 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 1761.42 | 1761.42
|  | 单价措施项目清单合计 |  |  |  |  | 1761.42
本页小计 | [6 empty] | 26128.83
合 计 | [6 empty] | 482917.85
【清单大师 V5.39】

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:凤凰新城污水管网接通工程16#泵站电气仪表 标段:凤凰新城污水管网接通工程16#泵站
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整 费率 （%） | 调整后金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 |  |  | 1863.68
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5 | 1553.07
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.3 | 310.61
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
3 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
5 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.6 | 1656.6
8 | 031302009001 | 赶工措施费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
合 计 |  |  |  |  | 3520.28
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:凤凰新城污水管网接通工程16#泵站电气仪表 标段:凤凰新城污水管网接通工程16#泵站
序号 | 项目名称 | 金额 （元） | 结算金额 （元） | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【清单大师 V5.39】

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:凤凰新城污水管网接通工程16#泵站电气仪表 标段:凤凰新城污水管网接通工程16#泵站
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注
合 计
【清单大师 V5.39】

## 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称:凤凰新城污水管网接通工程16#泵站电气仪表 标段:凤凰新城污水管网接通工程16#泵站
序号 | 材料编码 | 材料（工程设备） 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±（元） |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
【清单大师 V5.39】

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称:凤凰新城污水管网接通工程16#泵站电气仪表 标段:凤凰新城污水管网接通工程16#泵站
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 （元） | 差额 ±（元） | 备注
合 计
【清单大师 V5.39】

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称:凤凰新城污水管网接通工程16#泵站电气仪表 标段:凤凰新城污水管网接通工程16#泵站
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额(元)
1 | 发包人供应材料 |  |  | 项目价值
2 | 发包人发包专业工程 |  |  | 项目价值
合 计
【清单大师 V5.39】

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称:凤凰新城污水管网接通工程16#泵站电气仪表 标段:凤凰新城污水管网接通工程16#泵站
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 （%） | 金额（元）
1 | 规费 |  | 3126.09 |  | 3126.09
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 107058.07 | 2.4 | 2569.39
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 107058.07 | 0.42 | 449.64
1.3 | 工程排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 107058.07 | 0.1 | 107.06
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 489564.22 | 11 | 53852.06
合 计 |  |  |  |  | 56978.15
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称:凤凰新城污水管网接通工程16#泵站电气仪表 标段:凤凰新城污水管网接通工程16#泵站
序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
【清单大师 V5.39】

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称:凤凰新城污水管网接通工程16#泵站电气仪表 标段:凤凰新城污水管网接通工程16#泵站
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 （%） | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 （元） | 备注
1 | 4F0000-2 | 潜水泵就地控制箱 | 台 | 3 | ≤5 | 2143.87
2 | 4F0000-1 | 格栅控制箱 | 台 | 1 | ≤5 | 4287.75
3 | 14010305 | 镀锌焊接钢管 DN40 | m | 271.92 | ≤5 | 17.8
4 | 4F0000-3 | 成套箱式变电站 2*50KVA | 台 | 1 | ≤5 | 343019.94
5 | 6F0000 | PLC自控柜 | 台 | 1 | ≤5 | 21438.75
6 | 5F0000 | 摄像机 TST-C-500 | 台 | 2 | ≤5 | 3430.2
7 | 6F0000-1 | 超声波液位计 | 台 | 3 | ≤5 | 1543.59
8 | 21650101 | 压力变送器 | 套 | 3 | ≤5 | 857.55
9 | 6F0000-2 | 流量变送器 | 台 | 1 | ≤5 | 857.55
【清单大师 V5.39】