## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:008全厂管网工艺管道 标段:
序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程 | 532148.98
1.1 | 人工费 | 101566.25
1.2 | 材料费 | 356596.79
1.3 | 施工机具使用费 | 28281.26
1.4 | 企业管理费 | 32136.23
1.5 | 利润 | 13568.45
2 | 措施项目 | 18359.13
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费 | 18359.13
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 9578.68
3 | 其他项目 | 79822.35
3.1 | 其中：暂列金额 | 79822.35
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费 | 18405.65
5 | 税金 | 71360.97
6 | 招标控制价合计 | 720097.08
【清单大师 V5.35】

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:008全厂管网工艺管道 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030801001001 | 低压碳钢管 | 1、材质:Q235B SY/T5037 2、规格:螺旋缝焊接碳钢管DN530*8 Thk7 BE 3、连接形式、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 5、含配套管件（弯头、三通、法兰等）及安装 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | m | 55 | 980.41 | 53922.55
2 | 030801001002 | 低压碳钢管 | 1、材质:无缝碳钢管 20钢 Thk6 BE 2、规格: D219*6 3、连接形式、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 5、含配套管件（弯头、三通、法兰等）及安装 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | m | 100 | 378.37 | 37837
3 | 030801001003 | 低压碳钢管 | 1、材质:无缝碳钢管 GB/T8163 2、规格:DN108*4 3、连接形式、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 5、含配套管件（弯头、三通、法兰等）及安装 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | m | 120 | 183.55 | 22026
4 | 030801016001 | 低压塑料管 | 1、材质:HDPE缠绕增强管 PE80/B型结构壁 2、规格:DN300 3、含配套管件（弯头、三通、法兰等）及安装 4、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | m | 235 | 308.86 | 72582.1
5 | 030801016002 | 低压塑料管 | 1、材质:工业用U-PVC 2、规格:dn32*2 3、连接形式:粘接 4、压力试验、吹扫设计要求:满足设计要求 5、含配套管件（弯头、三通、法兰等）及安装 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | m | 24 | 17.83 | 427.92
6 | 030801016003 | 低压塑料管 | 1、材质:给水用聚乙烯管 PE 2、规格:Dn110*5.3 PE80 3、含配套管件（弯头、三通、法兰等）及安装 4、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | m | 324 | 95.26 | 30864.24
7 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1、安装方式:室外地上式消火栓 2、型号、规格:SS100/65-1.6 PN＝1.0MPa，01S201-10 | 套 | 3 | 943.13 | 2829.39
本页小计 | [6 empty] | 220489.2
8 | 010507006001 | 闸阀井 | 1、部位:地面操作式立式闸阀井 2、混凝土强度等级:1300*1300 钢砼 3、含盖板 详见图集05S502-68 | 座 | 4 | 3933.61 | 15734.44
9 | 010507006002 | 矩形水表井 | 1、部位:钢筋混凝土矩形水表井 2、混凝土强度等级:DN100 钢砼 3、含盖板 详见图集05S502-136 | 座 | 2 | 8600 | 17200
10 | 010507006003 | 洒水栓及配套栓室 | 1、部位:洒水栓及配套栓室 2、混凝土强度等级: 钢砼 3、详见图集S160-10-8 | 座 | 3 | 800 | 2400
11 | 010507006004 | 雨水检查井 | 1、部位:圆形混凝土雨水检查井 2、尺寸、规格:φ1000 3、含盖板、详见图集06MS201-3-12 | 座 | 6 | 4087.87 | 24527.22
12 | 010507006005 | 雨水口 | 1、部位:砖砌偏沟式单蓖雨水口 2、尺寸、规格:H＝1000 3、 含盖板、详见图集06MS201-8-24 | 座 | 12 | 2647.26 | 31767.12
13 | 031001007001 | 复合管 | 1、材质、规格:给水涂塑复合钢管 DN325*7 Thk8 平焊环 平焊环 Q235B外加强级PE内EP CJ/T120 2、含配套管件（弯头、三通、法兰等）及安装 3、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | m | 90 | 974.59 | 87713.1
14 | 031001007002 | 复合管 | 1、材质、规格:给水涂塑复合钢管 D219*6 Thk6 平焊环 20外加强级PE内EP CJ/T120 2、含配套管件（弯头、三通、法兰等）及安装 3、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | m | 70 | 505.44 | 35380.8
15 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1、名称:法兰衬PO闸阀 2、材质:WCB衬PO 3、型号、规格:DN200 Z341LPO-10C 4、连接形式:法兰连接 5、含配套法兰及螺栓等全套附件配齐 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | 个 | 5 | 1495.41 | 7477.05
16 | 010507006006 | 化粪池、检查井 | 1、部位:地面操作式立式闸阀井 2、混凝土强度等级:1300*1300 05S502-68 钢砼 | 座 | 5 | 2133.61 | 10668.05
17 | 010101007001 | 管沟土方 | 1、土壤类别:综合 2、管外径:小于等于DN600 3、挖沟深度:根据设计要求 4、回填要求:夯填 5、土方运距自行考虑 | m3 | 2144 | 36.75 | 78792
|  | 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  | 532148.98
本页小计 | [6 empty] | 311659.78
合 计 | [6 empty] | 532148.98
【清单大师 V5.35】

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:008全厂管网工艺管道 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整 费率 （%） | 调整后金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 |  |  | 9578.68
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5 | 7982.23
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.3 | 1596.45
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
3 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
5 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.05 | 266.07
7 | 031302008001 | 临时设施费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.6 | 8514.38
8 | 031302009001 | 赶工措施费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
合 计 |  |  |  |  | 18359.13
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:008全厂管网工艺管道 标段:
序号 | 项目名称 | 金额 （元） | 结算金额 （元） | 备注
1 | 暂列金额 | 79822.35
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  | 79822.35
【清单大师 V5.35】

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:008全厂管网工艺管道 标段:
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 79822.35
合 计 |  |  | 79822.35
【清单大师 V5.35】

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称:008全厂管网工艺管道 标段:
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 （%） | 金额（元）
1 | 规费 |  | 18405.65 |  | 18405.65
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 630330.46 | 2.4 | 15127.93
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 630330.46 | 0.42 | 2647.39
1.3 | 工程排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 630330.46 | 0.1 | 630.33
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 648736.11 | 11 | 71360.97
合 计 |  |  |  |  | 89766.62
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：