控制价编制说明

工程名称：灌云县陡沟供水工程建设项目10KV变配电工程

一、工程概况：

本工程为灌云县陡沟供水工程。本次变配电工程范围为水厂10KV终端杆以下（不包括终端杆）厂内变配电系统。

二、本次工程招标控制价编制范围：

1、本工程主要是水厂10KV终端杆以下（不包括终端杆）厂内变配电系统：变压器、高低压开关柜、进户电缆等；具体详见工程量清单描述内容。

2、室内土建部分在前期招标内已含。

3、清单内的配管只是从终端杆下来后到配电间的线路，其余电缆沟及进户预埋管在前期招标内已含。

三、招标控制价编制依据：

1、设计文件：灌云县陡沟供水工程-电气工程设计图纸；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500 -2013）、《通用安装工程工程量清单计算规范》（GB50856-2013）

3、《江苏省安装工程计价表》2014；

4、《江苏省建设工程费用定额》（2014）；

5、执行连云港市及江苏省相关文件精神；

6、参照2018年第2期连云港市材料信息指导价。

四、其他说明：

1、标化增加费按省级标化工地的费率标准计取。

2、考虑10%的暂列金额。

五、品牌：

（一）10kV高压柜内负荷开关:

1 、常州伊顿

2 、大全高压

3 、厦门华电

（二）变压器

1 、中电电气（江苏）股份有限公司

2 、江苏华鹏变压器有限公司

3 、江苏华辰变压器有限公司

（三）低压开关：

1 、常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）

2 、大全凯帆

3、施耐德（经济型，中法合资）

（四）测量仪表

1 、国电南京自动化股份有限公司

2 、南京深科博业电气股份有限公司

3 、南京南瑞继保电气有限公司

（五）电容补偿

1 、南通富士特电力自动化有限公司

2 、南京卡鹏科技有限公司

3 、江苏赤那思电力科技有限公司

（六）电能质量在线监测装置

1、深圳中电

2、珠海优特

3、南京天溯

（七）弧光保护装置

1、克斯勒电气

2、拉默电气

3、德累电气