编 制 说 明 工程名称:泗洪县农村饮用水安全巩固提升工程-瑶沟乡 一.工程概况 泗洪县瑶沟乡农村饮用水安全巩固提升工程 ：工程包括自来水PE管道DN20-200及管件、闸阀水表等附件、各种砌筑井、土方等所有对应的配套工程 二.工程招标范围 详见招标文件。 三.工程量清单编制依据 3.1<<建设工程工程量清单计价规范>>GB50500-2013及相关图集、《江苏省建设工程费用定额》（2016年） 江苏2014工程计价定额（土建、安装、市政、园林）。 3.2省市相关计价文件、宿迁市工程造价管理2016年第7期，部分材料价格市场询价获取。 四.编制说明 本造价套用2014江苏土建、市政、安装工程计价定额,土方工程按市政大型土石方工程取费，管道工程按给水工程三类取费 土方工程： - 1、土方工程考虑机械开挖人工配合施工，未考虑放坡 - 2、因场地设计没有具体标高且实际施工中因地形地貌等不确定因素影响，清单中土方量均按图计算为暂定量，结算时以现场签证的实际发生的工程量为准（土方开挖.回填方式及开挖.回填工程量需现场签证确认） 管道工程： 1、∮1200泄水阀井因图纸无说明暂按∮1200排气阀井计算 2、考虑部分混凝土支墩，结算时以现场签证的实际发生的工程量按实调整 3、水表井投标人须考虑清水沙保温，清单不再单列项（报价需包含，中标后不做增加） 4、管道冲洗消毒、压力实验报价需包含，且不宜使用地表水，清单不再单列项（报价需包含，中标后不做增加） 5、道路拆除、地坪拆除、混凝土拆除及其他所有构造拆除及恢复需包含的价格，中标后不做调整 清单按项计算 6、报价需包含所有弯头.三通.异径管.接头.连接件等管件的价格（清单不在单列项，报价需包含，中标后不做增加） 注：如清单特征描述与图纸不相符按图纸及设计说明要求为准。图纸中没有说明的按工程量清单特征报价 五. 其他需说明的问题 5.1投标人在收到招标文件（含工程量清单）和踏勘现场后，应认真分析投标施工现场条件、工程量清单、招标文件及图纸要求进行报价。 5.2投标人报价时需考虑现场施工期间可能引起的施工工序安排调整或暂停施工等因素（包括恶劣天气.社会异常事件等不可抗力因素）所产生的增加费用，该费用在报价时计入，后期不再另行签核该类费用。 5.3现场安全文明施工措施费要求投标人按清单标准执行和报价。 5.4 措施项目清单中的各项，投标人根据各自情况自由报价，未报价的项目被视为施工未涉及或报价优惠。如措施项目清单中未列的项目投标人可自行补充。 5.5水电费由承包人自行装表计量，承包人按表计支付实际发生费用。毎季度承包人自行向发包人的财务部门缴纳。单价按照发包人的管理部门测算的价格，发包人对投标文件的单价和实际缴纳单价的价差不予补贴（承包人可以根据市场行情自行报水、电单价）。 备注： 六．本编制说明作为工程量清单组成的一部分，各投标单位需自行认真考察现场，仔细研究图纸和招标文件及工程量清单，慎重进行报价。 2016年8月15日