附件一：

苏州市建设工程招标控制价备查表

| 工程名称 |  | 张家港市农村生活污水治理项目大新镇桥头村污水管网工程 | 工程地点 |  | 大新镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 张家港市金泉投资发展有限公司 | 建设规模 |  | 675户 |
| 开标时间 |  | 2016.12.30 | 招标控制价（万元） |  | 1521.9874 |
| 编制单位 |  | 江苏金港建设项目投资咨询有限公司 | 资质等级 |  | 甲级 |
| 编 制 人 员 | 姓 名 |  | 执业印章编号 |  |  |
|  | 陶有成 |  | A03320004514 |  |  |
|  | 陆晓峰 |  | A08320009128 |  |  |
|  | 唐金华 |  | A01320002268 |  |  |
| 工程特征描述：本工程为大新镇桥头村污水管道工程，桥头村示范核心区总户数675户。污水管主管道采用D300/D200承插式接口的HDPE缠绕管，环刚度8，本工程约15000M（过河牵引管采用PE管）；挡墙边设角钢支架铺设 D200玻璃纤维增强塑料夹砂管，拉伸强度大于80MPa，粘结固定接头，本工程约1000M；进户管采用 D160/D110直径的UPVC管，本工程约16000M。污水检查井为混凝土井和塑料井。土方量大于5000m3. |  |  |  | 工程类别： 市政三类。 土方：大型土石方 |  |
| 招标工期：150天 定额编号： 计算公式： |  |  |  |  |  |
| 网上公示时间：2016.11.30 编制单位（签章） |  |  |  |  |  |