涟水县第二水厂三期电气工程

控制价编制说明

一、编制依据：

1、中国市政工程中南设计研究总院有限公司设计的图纸及图纸所标识的材料表、图集等；

2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《江苏省市政工程计价表》（2014年）、《江苏省安装工程计价表》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2016年营改增调整后）、人工工资标准按苏建函价（2018）156号文及市有关文件及相关补充说明和现行相关政策性规定、施工规范、规程及标准。

二、编制说明：

1、本工程按安装一类工程取费，安全文明施工费仅计取基本费1.5%，临时设施费1.1%；

2、材料价格按《淮安工程造价管理》2018年第2期指导价格计算，指导价无的按市场价计算，其中配电箱、柜内元器件按ABB、施耐德、西门子品牌计算，电容器按美国斯威尔、德国科默、美国依坎品牌计算；

3、本工程砼全部按非泵送商品砼考虑；

三、推荐品牌：

1、高压中置柜元器件推荐品牌：ABB、施耐德、西门子三个品牌之一,其它品牌不予认可，并符合图纸设计要求。

2、低压成套柜、配电箱推荐厂家：江苏银佳企业集团有限公司、江苏新坝电气集团有限公司，江苏蓝虹电力设备有限公司三个厂家之一，其它厂家不予认可。

3、高压环网柜推荐厂家：江苏银佳、江苏新坝，江苏蓝虹三个厂家之一，其它厂家不予认可。

4、低压母线槽推荐厂家：江苏银佳企业集团有限公司、宁波德沃智能股份有限公司、江苏新坝电气集团有限公司三个厂家之一，其它厂家不予认可。

5、高压真空断路器推荐品牌：施耐德HVX系列、西门子3AE8系列、ABB的VD4系列三个品牌之一，其它品牌不予认可。

6、微机综合保护推荐品牌:杭州继保、南京南电、江苏爱可信，国电南瑞四个品牌之一，其它品牌不予认可。

7、低压框架断路器（框架）推荐品牌：施耐德MT系列、西门子3WL系列、ABB的Emax E系列三个品牌之一，其它品牌不予认可。

8、低压断路器（塑壳）推荐品牌：施耐德NSX系列、西门子3VL系列、ABB的Tmax系列三个品牌之一，其它品牌不予认可。

9、低压变频器、软起动推荐品牌：施耐德、西门子、ABB三个品牌之一，其它品牌不予认可。

10、无功补偿系统推荐品牌：美国斯威尔、德国科默、美国依坎三个品牌之一，其它品牌不予认可。

11、低压多功能表推荐品牌：江苏比驰、江苏爱可信、无锡宏讯三个品牌之一，其它品牌不予认可。

12、干式变压器（全铜绕组、SCB10系列）推荐品牌：江苏亚威、新坝电气、镇江天力三个品牌之一，其它品牌不予认可。

13、高压电流、电压互感器推荐品牌：江苏靖江、大连永泰、无锡中电三个厂家之一，其它厂家不予认可。

14、直流屏推荐品牌：江苏艾美威、广东易世特，华高三个品牌之一，其它品牌不予认可。

15、智能操控装置与状态指示仪推荐品牌：江苏比驰、江苏爱可信、无锡宏讯三个品牌之一,其它品牌不予认可。

16、电缆推荐品牌：江苏润泰电缆，洪泽湖电缆，宝胜电缆三个品牌之一，其它品牌不予认可。

17、电缆附件推荐品牌：3M、普瑞司曼、瑞侃，三个品牌之一，其它品牌不予认可。

18、电缆桥架推荐厂家：江苏银佳企业集团有限公司、宁波德沃智能股份有限公司、江苏新坝电气集团有限公司三个厂家之一，其它厂家不予认可。