编制说明

工程名称：涟水经济开发区桃柳农贸市场配套市政基础工程

工程概况： 该工程位于涟水经济开发区桃柳佳苑小区内。 编制范围： 涟水经济开发区桃柳农贸市场绿化工程设计图纸范围内的围墙、道路、排水、绿化等。 编制依据： 涟水经济开发区桃柳农贸市场绿化工程施工图设计图纸及相关资料； 拟定的招标文件及招标工程量清单； 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）； 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854—2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857—2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858—2013）； 《江苏省建设工程费用定额》（2014年版）、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建函价〔2018〕298号）文一般计税方法； 计价定额：《江苏省安装工程计价定额》（2014年版）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年版）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007年版）等； 江苏省、淮安市建设主管部门颁发的现行工程计价文件； 与建设项目相关的标准、规范及技术资料； 现场实际情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案； 其他相关资料。 编制说明： 人工工资执行苏建函价〔2019〕142号文件； 材料价格按照淮安市工程造价管理处发布的《淮安工程造价管理》（2019年4月刊），指导价没有的材料价格按市场价格编制。 五、其他说明 （一）道路排水及围墙 1、道路排水工程按三类工程编制； 2、围墙工程按三类工程编制； （二）绿化 1、工程按三类工程编制； 2、养护按一级两年编制； 3、垃圾外运及缺乏购土未计取； （三）安装 1、路灯井盖及阀门井井盖均按在绿化带里计取； 2、给水管及消防给水管连接方式均按热熔连接计取； 3、路灯电缆保护管设计规格为2寸，清单按DN50编制； 4、配电箱进线YJV-5*35为暂定量； 5、水泵接合器按DN150编制。 江苏博智工程咨询有限公司 2019年5月9日