清苑小区、涟苑小区一期10KV系统接入工程控制价编制说明

一、编制依据：

1、淮安新业电力建设有限公司设计的清苑小区、涟苑小区一期10KV系统接入工程图纸及图纸所标识的材料表、图集等；

2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《江苏省市政工程计价表》（2014年）、《江苏省安装工程计价表》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2016年营改增调整后）、人工工资标准按苏建函价（2019）142号文及市有关文件及相关补充说明和现行相关政策性规定、施工规范、规程及标准。

二、编制说明：

1.本工程砼全部按商品砼考虑，砂浆全部按自拌砂浆考虑计算；

2.本工程取费：

A．本工程按安装一类工程计价

B．措施费计取：

本工程安全文明施工费计取基本费1.5%、扬尘污染防治增加费0.21%、临时设施费按1.1%计取。

3.材料价格：

材料价格按《淮安工程造价管理》2019年第7期指导价格计算，指导价无的按市场价计算。

4.ZR-YJV22-3X400电缆价格参考的是连云港造价管理2019年第7期的指导价。